

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

BALSTOTIES UZ DEKRĒTU Nr. 305/2011/EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Produkta tipa īpašais ID kods:  | **84017-84026, 84100-84110** |
| 2. Produkta nosaukums: | **PS-25 UGUNSAIZSARDZĪBAS IETINAMAIS MATERIĀLS** |
| 3. Būvizstrādājuma mērķis: | BLĪVĒJUMA MATERIĀLS UGUNSNEDROŠĀM CAURULĒM  |
| 4. Ražotāja nosaukums un adrese:  | DUNAMENTI TŰZVÉDELEM ZRT. 2131 GÖD, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS U. 39. |
| 5. Produktu novērtēšanas un ekspluatācijas īpašību stabilitātes kontroles sistēma | SISTĒMA (1) |
| 6. Pilnvarotā iestāde | **ITB****Instytut Techniki Budowlanej**Pilnvarotā iestāde nr.: 1488 | **ETA-17/0676****kopš 29/09/2017 1488-CPR-0624/W** |
| 7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības |  |
| **Pamata īpašības** | **Mērvienība** | **Mērījuma dati** | **Saskaņotā tehniskā specifikācija** |
| Ugunsizturības robeža | min. | EI60, EI90,EI120 | ETA-17/0676 Pielikums C |
| Izplešanās faktors | ..reizes | ≥ 15 | ETAG 026-2 |
| Izplešanās spiediens | N/mm2 | ≥ 1 | ETAG 026-2 |
|  |  |  |  |
| 8. Produkta, kas minēts 1.un 2.punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 7.punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  |

Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai 4.punktā minētais ražotājs.

Parakstījies ražotāja vārdā:

*/paraksts/*

Sebestyén Tibor Izpilddirektors

2017.gada 29.septembrī

**Dunamenti Tűzvédelem Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság**

2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. – Telefon: +36 27 345-217 – Fax: +36 27 345-074 – e-mail: godcenter@dunamenti.hu

Kereskedelmi iroda: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. – Tel.: (+36) 1 221-5574, Fax: (+36) 1 221-8092 – e-mail: budapestoffice@dunamenti.hu

IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 – Adószám: 13303482-2-13 – EU közösségi adószám: HU 13303482

Internet: [www.dunamenti.hu,](http://www.dunamenti.hu/)